## Massnahmen
Task | Subtask | Bereich | Titel | Beschrieb | Quelle | Betrifft Stufe "Sparen" | Betrifft Stufe "unerwarteter Stromausfall" | Betrifft Stufe "planbarer Stromunterbruch" | Relevant X | Kommentar Relevanz | Strom | Gas | Öl/Diesel | Einsparpotenzial (T-Shirt) | Zuständig | Status | Massnahme | Status Massnahme | Termin
1 |  |  | Sparen | Machen Sie sich Gedanken, wie und wo im Betrieb Strom gespart werden kann; verhindern Sie jeden unnötigen Stromverbrauch (z.B. Beleuchtung, Heizung). | Strom-Ratgeber | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | US | offen |  | 0%
2 |  |  | Abstimmung | Sprechen Sie sich mit anderen Unternehmen der Branche ab, wie man sich in einer ernsten Krise gegenseitig helfen kann. | Strom-Ratgeber |  |  |  | ? |  | X | X | X |  | SPF | offen |  | 0%
3 |  |  | Notbeleuchtung | Installieren Sie batteriebetriebene Notbeleuchtung mit langer Laufzeit (mindestens 2 Stunden) und informieren Sie die Angestellten über die Laufzeit. | Strom-Ratgeber |  | X | X | ? |  | X |  |  |  | US | offen |  | 0%
4 |  |  | Notbeleuchtung testen | Testen Sie regelmässig die Notbeleuchtung. Sofern batteriebetrieben, ersetzen Sie gegebenenfalls die Batterien. | Strom-Ratgeber |  | X | X | ? |  | X |  |  |  | US | offen |  | 0%
5 |  |  | Alarmanlagen | Statten Sie Ihre Alarm- und andere Überwachungsanlagen mit Batterien oder Notstrom aus. | Strom-Ratgeber |  | X | X | ? |  | X |  |  |  | US | offen |  | 0%
6 |  |  | Türen | Stellen Sie sicher, dass elektrische Türen mechanisch zu öffnen und leicht wieder zu schliessen sind. | Strom-Ratgeber |  | X | X | ja |  | X |  |  |  | US | offen |  | 0%
7 |  |  | Notfallordner | Halten Sie die wichtigsten Formulare / Listen / Tabellen (z.B. Bestellformulare, Quittungen, Lieferscheine) auch in Papierform bereit. | Strom-Ratgeber |  | X | X | Nein | Bestellungen und Kasiervorgänge laufen ausschliesslich über IT, entsprechend besteht keine Notwendigkeit von Papierformularen. In Extremis kann ein entsprechender Schrieb formlos von Hand aufgesetzt werden. | X |  |  |  | MJ | nicht relevant |  | 0%
8 | 1 |  | Kommunikation | Sehen Sie für die Kommunikation sofern möglich verschiedene Kommunikationsmittel vor und testen Sie diese regelmässig. | Strom-Ratgeber |  | X | X | ja |  | X |  |  |  | MJ | offen |  | 0%
8 | 2 |  | Kommunikation | Krisenstab starten: Aufbau- und Ablauforga | X |  | X | X | ja | [6 empty] | offen
9 |  |  | Kontakte | Halten Sie die nötigen Kontaktdaten in Papierform verfügbar. | Strom-Ratgeber |  |  |  | ja |  | X |  |  |  | MJ | offen | Anweisung zum Ausdruck aktuelle Telefonliste. | 0%
10 |  |  | Laptop | Verwenden Sie als Computer mindestens einen Laptop am Arbeitsort, auf den Sie bei einem Stromunterbruch noch eine gewisse Zeit zugreifen können. | Strom-Ratgeber |  | X | X | ja |  | X |  |  |  | DB | offen |  | 0%
11 |  |  | Internet | WLAN, Router etc. sollten eine gewisse Zeit [wie lange] über Notstrom verfügbar sein | MJ |  | X | X | ja |  | X |  |  |  | DB | offen |  | 0%
12 |  |  | Backup | Erstellen Sie regelmässig Sicherheitskopien von den geschäftsrelevanten elektronischen Daten und bewahren Sie diese räumlich getrennt vom Server auf. | Strom-Ratgeber |  |  |  | ? |  | X |  |  |  | DB | offen |  | 0%
13 |  |  | Rechenzentrum | Konzentrieren Sie die zentralen IT-Infrastrukturen eines Standortes in einem lokalen Rechenzentrum und versorgen Sie dieses redundant mit Strom (z.B. mehrere Stromzuleitungen, Notstrom versorgt). | Strom-Ratgeber |  |  |  | Nein | RZ X ist mit Notstrom ausgestattet. Keine von uns betriebene RZ in CH | X |  |  |  | DB | erledigt |  | 0%
14 |  |  | Tech. Infrastruktur nach Neustart | Stellen Sie sicher, dass Heizungen, Aufzüge etc. nach einem Stromunterbruch automatisch wieder funktionieren, d.h. ohne Abnahme durch den Hersteller oder manuellen Neustart. | Strom-Ratgeber |  | X | X | ja |  | X |  |  |  | US | offen |  | 0%
15 |  |  | Abläufe | Prüfen Sie, wie Sie die wichtigsten betrieblichen Abläufe bei einem Stromausfall aufrechterhalten können und definieren Sie bei Bedarf Notfallabläufe. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter entsprechend. | Strom-Ratgeber |  | X | X | ja |  | X |  |  |  | MJ | offen |  | 0%
16 |  |  | Lagerbestand | Halten Sie einen genügend grossen Lagerbestand bei Schlüsselprodukten. [auch Verbrauchsmaterial] | Strom-Ratgeber |  |  |  | Ja | Nachbezug relevanter Verbrauchsmaterialien kann sich durch Supply-Chain-Krise insgesamt verzöger.n. | X | X | X |  | MJ | offen |  | 0%
17 |  |  | Alternativ-lieferanten | Prüfen Sie alternative Lieferanten für Ihre Schlüsselprodukte | Strom-Ratgeber |  |  |  | Nein |  | X | X | X |  | MJ | nicht relevant | Redundanzen bestehen bereits. | 0%
18 |  |  | Lagerlogistik | Halten Sie Dieselgabelstapler oder Handgabelhubwagen als Alternative zu Elektrostaplern bereit. | Strom-Ratgeber |  |  |  | ? |  | X |  |  |  | WT | offen |  | 0%
19 |  |  | Kühlung | Erkundigen Sie sich, wie lange die Kühllager / Kühlschränke die nötige Temperatur ohne Strom halten (Herstellerinformation) [Restaurationsbetriebe] | Strom-Ratgeber |  |  |  | Ja |  | X |  |  |  | US | offen |  | 0%
20 |  |  | Kühlung, auswärtig | Stellen Sie bei auswärtigen Kühllagern sicher, dass – falls gewünscht – eine Notstromversorgung vorhanden ist. | Strom-Ratgeber |  |  |  | Nein | wir betreiben keine Kühllager | X |  |  |  | US |  |  | 0%
21 |  |  | Notfallbetrieb Versandlogistik | Stellen Sie sicher, dass eine minimale Kommissionierung im Lager auch ohne Strom möglich ist (exkl. Hochregallager oder vollautomatisches Lager): - wichtigste Anlagen im Lager (z.B. Licht, IT, Belüftung) mit Notstrom versorgen - Lagerführung (grob) auch in Papierform - Mitarbeiter schulen, wie sie bei einem Stromunterbruch noch arbeiten können | Strom-Ratgeber |  |  |  | ja |  | X |  |  |  | WT | offen |  | 0%
22 |  |  | Kurzarbeit | Erheben Kurzarbeitsbedarf / Vorbereiten Anmeldeprozedur | MJ |  |  |  | ja |  | X | X |  |  | BW | offen |  | 0%
23 |  |  | Öffnungszeiten | Passen Sie Arbeits- und Öffnungszeiten den Lichtverhältnissen an. | Strom-Ratgeber |  |  |  | ja |  | X | X |  |  | MJ |  |  | 0%
24 |  |  | Kühllager | Öffnen Sie Kühllager so wenig und so kurz wie möglich. | Strom-Ratgeber |  |  |  | Nein | wir betreiben keine Kühllager | X |  |  |  | US | erledigt |  | 0%
25 |  |  | Kühlfahrzeuge | Verwenden Sie bei Möglichkeit Kühlfahrzeuge zur kurzfristigen Auslagerung von temperaturempfindlichen Gütern vor Ort. | Strom-Ratgeber |  |  |  | Nein | wir betrieben keine Kühlvorrichtungen | X |  |  |  | US | erledigt |  | 0%
26 |  |  | USV / Laptops | Definieren und Bereitstellen notwendige batteriegetriebene Stomversorgung bzw. autonome Geräte für Überbrückungsbetrieb | Szenario "Stromunterbruch" MJ |  | X | X | ja |  | X |  |  |  | DB | offen |  | 0%
27 |  |  | Taschenlampen | Taschenlampen und Campingleuchten für Notfallbeleuchtung bereitstellen | Szenario "Stromunterbruch" MJ |  | X | X | ja |  | X |  |  |  | US | offen |  | 0%
28 |  |  | Automatische Türen | Information zum Betrieb automatischer Türen ohne Strom sammeln und bereitstellen | Szenario "Stromunterbruch" MJ |  | X | X | ja |  | X |  |  |  | US | offen |  | 0%
29 |  |  | Sparen | Bestimmen Sie Rüst-, Anlauf- und Reinigungszeit der Maschinen / Produktionslinien. | Strom-Ratgeber |  |  |  | nein | keine schweren Maschinen | X |  |  |  | MJ | nicht relevant
30 |  |  | Prozessablauf | Bestimmen Sie die Dauer eines Produktionszyklus (inkl. Rüst-, Anlauf- und Reinigungszeit) und vergleichen Sie ihn mit dem Abschaltrhythmus. [=Ladenöffnung] | Strom-Ratgeber |  |  |  | nein | wir haben keine Produktion | X |  |  |  | MJ | offen
31 |  |  | Prozessabstimmung | Berücksichtigen Sie dabei die logische Reihenfolge bei mehreren Produktionsschritten sowie die Möglichkeit, parallellaufende Prozesse im Notfall nacheinander zu schalten. | Strom-Ratgeber |  |  |  | Nein | wir haben keine Produktion | X |  |  |  | MJ | offen
32 |  |  | Personalbedarfsplanung | Definieren Sie den nötigen Personalbedarf. | Strom-Ratgeber |  |  |  | ja |  | X |  |  |  | MJ | offen
33 |  |  | Warenbestand | Definieren Sie den nötigen Lagerbestand. | Strom-Ratgeber |  |  |  | ja |  | X |  |  |  | MJ | offen
34 |  |  | Volumenplanung | Beachten Sie, dass Netzabschaltungen zu einer geringeren Produktion sowie zu Verzögerungen führen, auch bei Ihren Zulieferern | Strom-Ratgeber |  |  |  | Nein | wir haben keine Produktion | X |  |  |  | MJ | offen
35 |  |  | Umsatzplanung | Erheben Wirtschaftliche Folgen von Netzabschaltungen | MJ |  |  |  | ja |  | X |  |  |  | NH | offen
36 |  |  | Arbeitszeiten | Passen Sie Arbeitszeiten und Dienstpläne den angekündigten Netzabschaltungen und der verfügbaren Arbeit an (evtl. auf Kurzarbeit umstellen). | Strom-Ratgeber |  |  | X | ja |  | X |  |  |  | MJ | offen
37 |  |  | Beleuchtung | Die Intensität der Beleuchtung soll, wo immer möglich und ohne Mehraufwand technisch umsetzbar, systematisch reduziert werden (Einhaltung der vorgegebenen Lichtintensität und -temperatur gemäss Absprache mit dem Seco zur möglichen Reduzierung – noch ausstehend). | Vorschlag Swiss Retail Federation [Draft] | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | US | offen
38 |  |  | Leuchtreklamen | Ausserhalb der Öffnungszeiten werden alle Leuchtreklamen ausgeschaltet. | Vorschlag Swiss Retail Federation [Draft] | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | US | offen
39 |  |  | Licht | Ausschalten des Lichtes in allen Bereichen, in welchen sich keine Personen aufhalten. | Vorschlag Swiss Retail Federation [Draft] | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | US | offen
40 |  |  | Elektronische Geräte | Nach Ladenschluss werden alle elektronischen Geräte wie Drucker, PCs, Kassen, etc. ausgeschaltet und nicht im Stand-By Modus belassen. | Vorschlag Swiss Retail Federation [Draft] | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | DB | offen
40 | 1 |  | Arbeitsplätze Filialen | - Kassen (evtl. ohne Masterkasse) werden via WOL abends ausgeschaltet/morgens eingeschaltet - Infostationen sollen manuell heruntergefahren werden. Via WOL wird sichergestellt, dass zum Zeitpunkt X keine Infostationen eingeschaltet sind | X | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | DB | offen
40 | 2 |  | Arbeitsplätze Dietzi, Logistik, VZ | - Arbeitsplätze manuell heruntergefahren werden. Via WOL wird sichergestellt, dass zum Zeitpunkt X keine Laptops mehr eingeschaltet sind - Arbeitsplätze mit Steckdosenleiste mit externem Schalter ausrüsten, so dass mit einem Tastendruck alle Stromverbraucher (Monitore, Dockingstationen etc.) abgeschaltet werden können | X | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | DB | offen
40 | 3 |  | IT | Drucker herunterfahren, bspw. nach Zeitplan | X | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | DB | offen
40 | 4 |  | IT | WLAN nachts deaktivieren | X | X |  |  | ? |  | X |  |  |  | DB | offen
40 | 5 |  | IT | Bildschirme Meetingräume ausschalten | X | X |  |  | ? |  | X |  |  |  | DB | offen
40 | 6 |  | IT | Filialen: Beratungs- und Demogeräte ausschalten | X | X |  |  | ? |  | X |  |  |  | DB | offen
41 |  |  | Raumtemperatur | Die Geschäftsräume werden auf eine, je nach Format in Kohärenz mit der DIN EN 13779 Norm festgelegte, maximale Temperatur geheizt: | Vorschlag Swiss Retail Federation [Draft] | X |  |  | ja | Lebensmittelverkauf: 18°C Non Food Verkaufsflächen: 19°C | X |  |  |  | US | offen
42 |  |  | Lüftung | Fahren Sie Belüftungsanlagen ausserhalb der Öffnungszeiten auf ein Minimum herunter. Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsanlagen während den Geschäftszeiten nicht mehr als 1 Stunde Vorlauf und maximal 15 Min. Nachlauf haben. | Vorschlag Swiss Retail Federation [Draft] | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | US | offen | Unterlage Detail
43 |  |  | Lüftung | Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsanlagen während den Geschäftszeiten nicht mehr als 1 Stunde Vorlauf und maximal 15 Min. Nachlauf haben. | Vorschlag Swiss Retail Federation [Draft] | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | US | offen |  | doublette
44 |  |  | Wartung | Stellen Sie sicher, dass die Anlagen regelmässig gewartet werden, um auch energetisch wirksam zu bleiben. | Vorschlag Swiss Retail Federation [Draft] | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | US | offen
45 |  |  | Kühlmöbel | Kühlmöbel mit Produkten, die über Nacht nicht gekühlt werden müssen (z. B. Getränke an der Kasse), nach Ladenschluss ausschalten. | Vorschlag Swiss Retail Federation [Draft] | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | US | offen
46 |  |  | Stromschienen | Verwendung von Funktionssteckleisten mit einer Zeitschaltuhr. | Vorschlag Swiss Retail Federation [Draft] | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | DB | offen
47 |  |  | Leuchtmittel | Wo immer möglich LED-Leuchtmittel verwenden. | Vorschlag Swiss Retail Federation [Draft] | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | US | offen
48 |  |  | Information | Sicherstellen, dass Informationen über Netzabschaltungen vorliegen (Bei der Netzabschaltung müssen sich die Filialen bei ihrem Netzbetreiber informieren, wann sie genau abgeschaltet werden.") | Ostral_Info_SRF220818 |  |  | X | ja |  | X |  |  |  | US | offen
49 |  |  | Batterie für Lift | Prüfung/Einbau autom. Evakuierung bei Stromausfall (siehe bspw. https://www.schindler.ch/de/aufzuege/optionspakete/komfort.html) | DB |  | X | X | ja |  | X |  |  |  | US | offen
50 |  |  | Beleuchtung | Nachtbeleuchtung nach Schliessung aktivieren | X | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | US | offen
51 |  |  | Heizung | Wenn Raumtemperatur < 17° und > 35°: Standorte schließen (AH); Ab 30 ° sind ges. weitere Maßnahmen zu treffen. | X | [5 empty] | X | X | X |  | US | offen
52 |  |  | Datensparsamkeit | Reduzierung von Daten (Strom Speicherung, Invest Speichervolumen), z.B.: Send-Mails max 6 Monate; … | X | X |  |  | ? | [5 empty] | DB | offen
53 |  | Logistik | Belieferung/Mitarbeitermangel | Risiko identifizieren. Alternativen ermitteln/konzipieren und Umsetzen. Abstimmung mit Lieferanten. | X
54 | 1 | Logistik | Papiermangel | Verlage: Enger Austausch Dispo Category Mgmt - Verlage | X
54 | 2 |  | Papiermangel | Papierknappheit in den Filialen (beispw. Bonrollen, Drucke für Kunden, …) identifizieren und Maßnahmen durchführen | X
55 |  | Logistik | Lieferanten | Abstimmung Vorgehen mit Libri / Zeitfracht | X
56 |  |  | Heizung | Heizlüfter/-konvektoren anschaffen | X
57 |  |  | Heizung | Heizungen Zentralen: Nachtabsenkung / WE aus | X | X |  |  | ja |  | X | X | X |  | US | offen
58 |  |  | Klima | Klima alle Standorte: Aktivierung erst ab 27° | X | X |  |  | ja |  | X | X | X |  | US | offen
59 |  |  | Energiemanagement | Aktives Energiemanagement - Smartmeter in Fil eingeführt; auf alle Standorte verteilen - Energiemgmt AKTIV betreiben | X |  |  |  | ? |  | X |  |  |  | US | offen
60 |  |  | Lifte reduzieren | Wo möglich auf 1 Lift reduzieren (Handicapped, Kinderwagen etc.) | X | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | US | offen
61 |  |  | Heizung | Heizungen alle Standorte auf Toilette, Fluren, Technikräume und alle anderen Nebenräume ausstellen, außer es gibt sicherheitstechnische Gründe | X | X |  |  | ja |  | X | X | X |  | US | offen
62 |  |  | Heizung | Durchlauferhitzer/Boiler WCs deaktivieren | X | X |  |  | ja |  | X | X | X |  | US | offen
63 |  |  | Heizung | Heizungen Zentralen: Sicherstellen, dass aktuell/Sommer auf "Aus" und nicht "Grundlast" | X | X |  |  | ja |  | X | X | X |  | US | offen
64 |  |  | Bereinigung hohe Stromverbraucher, Zentralen und Vertrieb | Identifikation von Stromverbrauchern (Kühlschränke, Spülmaschinen, …) und Ersatz durch Geräte mit niedrigerem Verbrauch, sofern erforderlich. | X | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | US | offen
65 |  |  | Heizung entleeren | Sicherstellung Temperatur > 0° in den Gas-Filialen; Notfalls Wasser aus wasserführenden Heizungssystemen leeren. | X | X | X | X | ja |  | X | X | X |  | US | offen
66 |  |  | Homeoffice | 100% Homeoffice allen Zentralmitarbeitern anbieten: Einsparung des Fahrtweges. Vorbehalt Abstimmung in Krisenteam. Ausnahmen individuell regeln. | X | X | X | X | ja |  | X | X | X |  |  | offen
67 |  |  | Dienstreisen | Dienstreisen: Empfehlung, diese weitestgehend zu reduzieren, je in Abstimmung mit individuellem GF | X | X |  |  | ja |  | X | X | X |  |  | offen
68 |  |  | Konferenzen | Videokonferenzen durch Telefonkonferenzen ersetzen wo sinnvoll | X | X |  |  | nein | Was soll das bringen?!
69 |  |  | Geplante Abschaltung wichtiger Infrastruktur-Komponenten | IT: Abschaltung nicht zwingend erforderlicher Items vor zeitweisem Stromausfall (teilweise als Einzelmaßnahme definiert) | X | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | DB | offen
70 |  |  | Bildschirme deaktivieren | Zusatzbildschirme deaktivieren | X | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | DB | offen
71 |  |  | Öffnungszeiten | Wenn Öffnungszeiten Vertrieb geändert werden, diese auf relevanten Seiten aktualiseren, Kunden proaktiv informieren über (lokales) CRM, Website etc.) | X | X | X | X | ja |  | X |  |  |  | DF | offen
72 |  |  | Heizung | Ungenutzte Räume (bspw. Besprechungsräume ) ausstellen, außer es gibt sicherheitstechnische Gründe | X | X |  |  | ja |  | X | X | X |  | US | offen
73 |  |  | Heizung | Öffnungszeiten reduzieren: Alle Filialen / Filialen mit Gas-Heizung | X | X |  | X | ja |  | X | X | X |  | US | offen
74 |  |  | Server deaktivieren | Server deaktivieren, die nicht zwingend benötigt werden: ATOSS, HR, … tbd. | X | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | DB | offen
75 |  |  | Kaffeemaschinen | Kaffeemaschinen deaktivieren | X | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | US | offen
76 |  |  | Kühlschränke | Kühlschränke ausschalten | X | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | US | offen
77 |  |  | Heizung | Zentralen: Heizlüfter/-konvektoren einsetzen, wenn Heizung komplett abgestellt ist und einzelne Räume dennoch genutzt werden müssen. | X | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | US | offen
78 |  |  | Klima | Klimaanlagen deaktivieren (wo möglich) | X | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | US | offen
79 |  |  | Heizungsausfall | Bekleidung: Mitarbeiter bitten, Kleidung an spezifische Situation anzupassen. | X | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | US | offen
80 |  |  | Telefonie | Telefonische Erreichbarkeit sicherstellen - welche Bereiche sind kritisch (bspw. Kundenservice)? | X |  | X | X | ja |  | X |  |  |  | DB | offen
81 |  |  | Notstrom | Powerstation zur Aufrechterhaltung der Kassierfunktionen einsetzen (Kasse, ZVT, Bildschirm, Bondrucker ca. 100W). Beleuchtung für Kassenumfeld anschaffen; Laufzeit je nach Gerät 1,2KWh = 10h für € 1.300; 3,6KWh=30h für € 3.600 zzgl. Einbau. | X |  | X | X | ja |  | X |  |  |  | DB | offen
82 |  |  | Notfallhandys | Notfallhandys (aus Olaf-Prozess, ggfs. ergänzen) stehen allen Filialen zur Verfügung und können im Falle eines Stromausfalls genutzt werden. | X |  | X | X | ja |  | X |  |  |  | DB | offen
83 |  |  | Prozess Blackout | Prozess "Blackout" aktivieren - Taschenlampe, Kunden zur Tür begleiten, Türen manuell schließen, … | X |  | X | X | ja |  | X |  |  |  | MJ | offen
84 |  |  | Schliessung | Schließung: Vgl. Checkliste Corona; während Stromausfallzeiten (Info Mitarbeiter, Kunden, CenterMgmt, Hausmeister, …) | X |  | X | X | ja |  | X |  |  |  | MJ | offen
85 |  |  | PopUp-Stores | PopUp-Stores eröffnen mit Eigenbelieferung aus ZL (mehr Kundennähe) |  |  |  |  | ?
86 |  |  | Bekleidung | Beschaffung Winterjacken mit X-Logo (Stauffacher/ZAP) | X |  |  |  | ?
87 |  |  | Rolltreppen | Rolltreppen deaktivieren (wo möglich) | X | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | US | offen
88 |  |  | Liftrettung | Sicherstellen, dass Prozesse in Filiale bekannt sind | X |  | X | X | ja |  | X |  |  |  | US | offen
89 |  |  | Liftnutzung | Liftnutzung untersagen | X |  | X | X | ja |  | X |  |  |  | US | offen
90 |  |  | Kühlschrank | Temperatur Kühlschränke prüfen(erhöhen auf 7°) | X | X |  |  | ja |  | X |  |  |  | US | offen
87 |  |  | Scanner VSL | TCs müssen laufen, damit Funk-Scanner geladen werden?! USB-Ports soltlen auch Strom liefern, wenn TCs runtergefahren sind oder alternativ Ladestationen prüfen | X | X |  |  | ja |  | X |  |  | S | DB | offen
88 |  |  | Radiatoren entlüften | Entlüften Sie im Herbst die Radiatoren, wenn sie blubbern, gluckern oder pfeifen und nur teilweise warm werden. Unabhängig davon sollten Radiatoren alle drei Jahre entlüftet werden. Die Heizung arbeitet dadurch wieder effizient und verbraucht weniger Energie. | https://www.energieschweiz.ch/programme/nicht-verschwenden/dienstleistungen/ | X |  |  | ja |  | X | X |  | S | US | offen | Handlungsanweisung bei zugänglichen Radiatoren
89 |  |  | Thermostatventil richtig einstellen | Bei älteren und neuen Gebäuden erhöhen sich die Heizkosten für jedes zusätzliche Grad bei der Raumtemperatur. Überprüfen Sie am Anfang der Heizsaison – in der Regel im Oktober – , ob alle Thermostatventile funktionieren und die richtige Temperatur eingestellt ist. | https://www.energieschweiz.ch/programme/nicht-verschwenden/dienstleistungen/ | X |  |  | ja |  | X | X |  | S | US | offen | Detailblatt
90 |  |  | Heizkurve einstellen | Stellen Sie die Heizkurve zuerst bei kalter Witterung (knapp unter 0 °C) ein, um bei dieser Aussentemperatur die Raumtemperatur richtig zu justieren. Wiederholen Sie die Massnahme bei wärmerer Witterung (etwas über 10 °C). Vorgehen: 1. Temperaturen definieren, kritische Räume identifizieren 2. Raumtemperaturen ermitteln und auswerten 3. Heizkurve korrigieren 4. Heizgrenze anpassen 5. Beobachten 6. Temperatur korrekt einstellen und dokumentieren | https://www.energieschweiz.ch/programme/nicht-verschwenden/dienstleistungen/ | X |  |  | ja |  | X | X |  | S | US | offen | Detailblatt
91 |  |  | Temparatur nachts senken | Wenn die Vorlauftemperatur der Heizung ausserhalb der Nutzungszeiten (meist in der Nacht und am Wochenende) gleich hoch ist wie tagsüber, wird unnötig Energie verheizt. Senken Sie die Vorlauftemperatur der Heizung oder einzelner Heizkreise ausserhalb der Nutzungszeiten. | https://www.energieschweiz.ch/programme/nicht-verschwenden/dienstleistungen/ | X |  |  | ja |  | X | X |  | S | US | offen | Detailblatt
92 |  |  | Volumenstrom optimieren | Reduzieren Sie die Fördermenge der Umwälzpumpe, denn X fördern Heizungsumwälzpumpen zu viel Wasser und verbrauchen dadurch unnötig Energie. Stellen Sie den Volumenstrom korrekt ein, sparen Sie nicht nur Strom, sondern vermeiden auch nervende Pfeifgeräusche. Vorgehen: 1. Temperaturdifferenz von Vor- und Rücklauf ermitteln 2. Fördermenge reduzieren 3. Temperaturdifferenzen erneut überprüfen 4. Dokumentieren Sie die neuen Einstellwerte | https://www.energieschweiz.ch/programme/nicht-verschwenden/dienstleistungen/ | X |  |  | ja |  | X | X |  | S | US | offen | Detailblatt
93 |  |  | Luft-Wasser-Wärmepumpen optimal abtauen | Die Eisbildung auf dem Verdampfer ist ein verlässlicher Hinweis, wie gut der Abtauvorgang funktioniert. Prüfen Sie ihn, wenn eine ungleichmässige Eisschicht mit stärker und schwächer vereisten Stellen entstanden ist. Optimieren Sie den Abtauvorgang und finden Sie die minimale Abtautemperatur, bei der sich auf dem Verdampfer kein Eis mehr bildet. Vorgehen: 1. Lamellentemperatur ermitteln 2. Abtautemperatur und Zeit einstellen 3. Abtropfzeit eingeben 4. Wärmepumpe wieder in Betrieb nehmen | https://www.energieschweiz.ch/programme/nicht-verschwenden/dienstleistungen/ | X |  |  | ja |  | X | X |  | S | US | offen | Detailblatt
94 |  |  | Verdampfer und Wärmepumpe reinigen | Anlagen mit einem verschmutzten Verdampfer haben einen bis zu 45 % höheren Energieverbrauch. Reinigen Sie den Verdampfer im Schnitt alle 2 Jahre. Die Zeit zwischen den Reinigungen kann je nach Standort und Verschmutzungsgrad deutlich kürzer oder auch länger sein. | https://www.energieschweiz.ch/programme/nicht-verschwenden/dienstleistungen/ | X |  |  | ja |  | X | X |  | S | US | offen | Detailblatt
95 |  |  | Luftmenge richtig einstellen | Passen Sie die Luftmenge der Lüftungsanlage dem effektiven Bedarf in den Räumen an. Halbieren Sie die Luftmenge, sparen Sie bis zu 80 % an Energie ein. | https://www.energieschweiz.ch/programme/nicht-verschwenden/dienstleistungen/ | X |  |  | ja |  | X | X |  | S | US | offen | Detailblatt
96 |  |  | Wärmerückgewinnung überprüfen | Eine schlecht arbeitende Wärmerückgewinnung (WRG) sieht und spürt man nicht, da die Zuluft auch ohne WRG über das Heizregister nacherwärmt wird. Trotzdem geht wertvolle Raumwärme verloren. Optimieren und überprüfen Sie den Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung und reduzieren Sie so den Energieverbrauch. | https://www.energieschweiz.ch/programme/nicht-verschwenden/dienstleistungen/ | X |  |  | ja |  | X | X |  | S | US | offen | Detailblatt
97 |  |  | Weihnachtsbeleuchtung | Keine Weihnachtsbeleuchtung aufhängen | X | X |  |  | ja |  | X |  |  |  |  | offen |  | Beschlossen am 02.09.22 | KW 36

## FAQ
Bereich | Frage | Antwort | Beantworter | Datum